B表(商科、資訊學系、電腦教室及普通教室適用)    聖約翰科技大學適用場所每日安全衛生檢點紀錄表

實驗室或教室名稱：

| 檢查項目 | 檢查重點 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  | 檢查結果 |  |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 藥品櫃 | 1 | 藥品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 藥品名稱是否標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各藥品櫃是否關閉妥當 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 藥品櫃內有無藥品洩漏情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 危害性化學物質是否儲存於特定區內並加以標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | 1 | 高壓氣體鋼瓶有無橫置之定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼瓶之固定措施是否牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 鋼瓶儲存間是否有易燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 鋼瓶儲存間之溫度是否超過40度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 | 1 | 有無測試緊急淋浴之功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有無測試緊急洗眼器之功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 檢視水質之外觀顏色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及附屬設備 | 1 | 儀器使用完畢是否有依程序關閉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防治設備 | 1 | 廢溶劑貯存場所溫度是否超過攝氏50度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 貯存之內容物是否標示清禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 固體廢棄物是否分類貯存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生防護具 | 1 | 下列防護具是否足夠： 安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩、安全眼罩、實驗衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 特殊檢驗時，人員有無正確使用安全防護具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢驗室內整體環境條件 | 1 | 緊急照明系統是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 室內保持整潔、通風明確、無積水情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 物品器材放置有條不紊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 室內溫濕度有無紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 緊急疏散標示是否清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文件編號：QP-EPSC-02-02

保存期限：3年

B表(商科、資訊學系、電腦教室及普通教室適用)   聖約翰科技大學適用場所每日安全衛生檢點紀錄表（續）

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 檢查結果符合安全規定 |  | 檢查結果符合安全規定 |  | 檢查結果符合安全規定 |  | 檢查結果符合安全規定 |  | 檢查結果符合安全規定 |  | 檢查結果符合安全規定 |  | 檢查結果符合安全規定 |  |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 普通教室 | 1 | 採光通風是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 天花板或壁掛品是否牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯走道是否過窄，妨礙疏散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高樓層走廊欄杆是否有安全顧慮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 教學區是否備有消防設施及定期檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 教室內電器設備是否負荷過重，電線絕緣是否不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 教室地面是否平坦，有無突出物或積水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電腦教室 | 1 | 電腦電壓及線路是否安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 放置電腦之桌子是否安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 電腦桌底下是否乾淨，無危險物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 採光通風是否良好，空調設備是否定期檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 是否備有消防設施及定期檢查更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

檢查人員簽章：                     實驗室負責人簽章：                          系(所)主任簽章：

文件編號：QP-EPSC-02-02

保存期限：3年